|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-2271  ТП-405  ТП-335  ТП-118  ТП-383  ПС «Синегорская» | 04.05.2023  11.05.2023  18.05.2023  24.05.2023  26.05.2023  30.05.2023 | с 13-50 до 14-28  с 09-00 до 16-00  с 13-30 до 14-35  с 14-10 до 15-20  с 15-20 до 16-05  с 14-00 до 16-20 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |