## Лист2
п.11(б)-14. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Дата и время отключения электроснабжения |  | Дата и время полного восстановления электроснабжения |  | Время перерыва электроснабжения | ПС | ЛЭП
| дд.мм.гг | час:мин | дд.мм.гг | час:мин | час:мин
Январь
1 | 2018-01-10 | 5:15 | 2018-01-10 | 9:35 | 4:20 | 12мкр. ТП-333,ТП-332,ТП-335,ТП-403,404 | 23л-РП7-6 (333,404,403,335,332)
2 | 2018-01-11 | 2:05 | 2018-01-11 | 7:12 | 5:07 | (КТПН-2480,2468,2467,2437,2449) | 10л-Хм-10 . ЛР СНТ
3 | 2018-01-20 | 14:05 | 2018-01-20 | 14:22 | 0:17 | ТП 401 | БКМ
Февраль
4 | 2018-02-08 | 21:20 | 2018-02-08 | 22:30 | 1:10 | ТП 411 | БКМ
5 | 2018-02-09 | 16:11 | 2018-02-10 | 13:30 | 21:19 | СНТ Ёлочки | 8л-Дл-10
6 | 2018-02-13 | 16:30 | 2018-02-13 | 18:35 | 2:05 | 197,41,142 | 14л-ЮЗ-6
7 | 2018-02-20 | 20:30 | 2018-02-20 | 21:45 | 1:15 | 2484 | 1я Октябрьская 40-80(Частично)(частный сектор)
Март
8 | 2018-03-01 | 22:45 | 2018-03-02 | 0:25 | 1:40 | 13мкр (ТП401,405) | 6л-РП11-6 - 401
9 | 2018-03-03 | 7:45 | 2018-03-03 | 8:47 | 1:02 | Эдем | 27л-Ц-6
10 | 2018-03-03 | 14:06 | 2018-03-03 | 15:35 | 1:29 | Мичурина 1 | 1231
11 | 2018-03-03 | 19:40 | 2018-03-03 | 22:37 | 2:57 | ТП-636(Горького 20а) | 636
12 | 2018-03-13 | 10:10 | 2018-03-13 | 10:55 | 0:45 | БКМ 13мк | 401
13 | 2018-03-16 | 17:16 | 2018-03-16 | 19:05 | 1:49 | Южно-Сахалинск | 5л-П-6
14 | 2018-03-24 | 0:30 | 2018-03-25 | 1:35 | 1:05 | 12мкр. ТП-333,ТП-335,ТП-403,404 | 23л-РП7-6 (333,404,403,335)
15 | 2018-03-27 | 9:00 | 2018-03-27 | 9:45 | 0:45 | кТП-2374,2206,2279. | 15л-Лт-10
16 | 2018-03-27 | 20:10 | 2018-03-27 | 21:01 | 0:51 | пос.Синегорск | 7л-Сг-6
Апрель
17 | 2018-04-02 | 21:00 | 2018-04-03 | 12:30 | 15:30 | 94 | Спортивный пр.17, Ком.пр 17
18 | 2018-04-04 | 11:50 | 2018-04-04 | 17:40 | 5:50 | 1232 | 2 Красносельская 12А
19 | 2018-04-04 | 17:10 | 2018-04-04 | 19:40 | 2:30 | 261 | Мира 288
20 | 2018-04-04 | 23:10 | 2018-04-04 | 23:55 | 0:45 | 416 | Емельянова 7
21 | 2018-04-06 | 2:30 | 2018-04-06 | 18:55 | 16:25 | 261 | Мира 288
22 | 2018-04-10 | 14:30 | 2018-04-10 | 17:50 | 3:20 | 414 | Комсомольская 255
23 | 2018-04-12 | 13:00 | 2018-04-12 | 15:30 | 2:30 | 38 | Сахалинская 43
24 | 2018-04-13 | 23:45 | 2018-04-14 | 0:20 | 0:35 | 153 | Поповича 51
25 | 2018-04-18 | 17:20 | 2018-04-18 | 21:45 | 4:25 | 235 | Украинская 31,33,35
26 | 2018-04-20 | 9:22 | 2018-04-20 | 17:05 | 7:43 | 236 | Комсомольская 288а Д\С 7
27 | 2018-04-25 | 5:05 | 2018-04-25 | 16:05 | 11:00 | 211 | Анкудинова 11а
28 | 2018-04-29 | 12:45 | 2018-04-29 | 14:41 | 1:56 | 15л-Лт-10 | СТП-2206, СТП-2374
МАЙ
29 | 2018-05-01 | 16:20 | 2018-05-01 | 17:40 | 1:20 | 4л-Лт-6 | СНТ в р-не Ласточка
30 | 2018-05-02 | 16:10 | 2018-05-02 | 22:00 | 5:50 | 211 | Анкудинова 11а
31 | 2018-05-11 | 16:45 | 2018-05-11 | 18:00 | 1:15 | 476 | Корсаковская 50,50в,50б,50а,52,54,56
32 | 2018-05-21 | 0:55 | 2018-05-21 | 18:10 | 17:15 | 135 | Спортивный проезд 13а, 17б
33 | 2018-05-26 | 4:43 | 2018-05-26 | 5:27 | 0:44 | 55 | Физкультурная 122,124, Мира 161,163
34 | 2018-05-29 | 15:20 | 2018-05-29 | 18:00 | 2:40 | 362 | Емельянова 37
35 | 2018-05-31 | 13:55 | 2018-05-31 | 15:15 | 1:20 | 18л-Ц-6 | Крюкова,35, Ленина,158Ленина,172,174, р-к(Восток)Сахалинская59
ИЮНЬ
36 | 2018-06-07 | 13:00 | 2018-06-07 | 15:10 | 2:10 | 249 | Победы 39
37 | 2018-06-09 | 22:40 | 2018-06-09 | 23:25 | 0:45 | РП-10 | Дружбы 38
38 | 2018-06-12 | 17:25 | 2018-06-12 | 22:25 | 5:00 | 362 | Ленина 325А(Частично)
39 | 2018-06-12 | 23:20 | 2018-06-13 | 12:55 | 13:35 | 1135 | Советская 1, 1а
40 | 2018-06-15 | 20:42 | 2018-06-16 | 15:25 | 18:43 | 111 | Ком.проспект 1,Спорт проезд 3;1;Д/С-спорт проезд1а
41 | 2018-06-16 | 7:15 | 2018-06-16 | 11:21 | 4:06 | 199 | Чехова 7 (4,5 подъезд)
42 | 2018-06-17 | 19:11 | 2018-06-18 | 12:20 | 17:09 | 334 | Мира 375
43 | 2018-06-22 | 23:00 | 2018-06-23 | 0:28 | 1:28 | 1240 | Насосная,Дома 33,35,37,39,39а
44 | 2018-06-25 | 22:50 | 2018-06-25 | 23:30 | 0:40 | 423 | Дзержинского 44
45 | 2018-06-26 | 15:36 | 2018-06-26 | 20:40 | 5:04 | 1215 | Востточная 26
46 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:30 | 7:30 | 225 | Комсомольская 217
47 | 2018-06-29 | 10:10 | 2018-06-29 | 10:50 | 0:40 | 6л-РП11-6 - 401 | 12,13,14,9мкр
ИЮЛЬ
48 | 2018-07-01 | 15:00 | 2018-07-01 | 18:05 | 3:05 | 293 | Украинская 111Б
49 | 2018-07-02 | 11:32 | 2018-07-02 | 15:29 | 3:57 | 94 | Тихоокеанская 14а(частично)
50 | 2018-07-02 | 20:25 | 2018-07-02 | 23:00 | 2:35 | 1164 | 2 Пионерская 53,55,58,59,61(частично)
51 | 2018-07-03 | 1:40 | 2018-07-03 | 16:35 | 14:55 | 55 | Мира 163
52 | 2018-07-04 | 8:50 | 2018-07-04 | 16:25 | 7:35 | 166 | Победы 15
53 | 2018-07-06 | 0:42 | 2018-07-06 | 1:07 | 0:25 | 412 | Комсомольская 231,233, Емельянова 11
54 | 2018-07-11 | 16:11 | 2018-07-11 | 20:14 | 4:03 | 239-238 | Емельянова,15,17,17а,15а, Поликлиника-4
55 | 2018-07-15 | 9:40 | 2018-07-15 | 12:00 | 2:20 | 196 | Пограничнная 60а,60б,60,58,58а,58б Амурская 167,169
56 | 2018-07-25 | 12:00 | 2018-07-25 | 18:30 | 6:30 | 124 | Украинская 1
57 | 2018-07-27 | 21:15 | 2018-07-27 | 22:15 | 1:00 | 153 | Поповича 53
58 | 2018-07-29 | 17:00 | 2018-07-29 | 21:00 | 4:00 | 236 | Комсомольская 282
АВГУСТ
59 | 2018-08-01 | 9:45 | 2018-08-01 | 15:45 | 6:00 | 194 | Поповича 40
60 | 2018-08-01 | 20:09 | 2018-08-02 | 0:35 | 4:26 | 2123-2122 | Трактовая, Ракетная, СНТ Весна
61 | 2018-08-21 | 20:40 | 2018-08-21 | 21:25 | 0:45 | 227 | Пограничная-16
62 | 2018-08-22 | 10:15 | 2018-08-22 | 17:10 | 6:55 | 1003 | 2-я Красносельская 20
63 | 2018-08-22 | 11:50 | 2018-08-22 | 21:15 | 9:25 | 24 | Буюклы 78
64 | 2018-08-24 | 14:30 | 2018-08-24 | 18:45 | 4:15 | 49 | Поповича 22А
65 | 2018-08-27 | 18:35 | 2018-08-27 | 19:50 | 1:15 | 161-650 | ТП-161,636,397,398447,650
СЕНТЯБРЬ
66 | 2018-09-01 | 8:00 | 2018-09-01 | 13:22 | 5:22 | 1239 1240 | Северный городок 33,35,37,39, частный сектор
67 | 2018-09-01 | 8:00 | 2018-09-02 | 13:55 | 5:55 | 7л-Сг-6 | Синегорск ТП-2,3,5.
68 | 2018-09-01 | 8:00 | 2018-09-02 | 15:50 | 7:50 | 140 | Ленина 491
69 | 2018-09-10 | 6:55 | 2018-09-10 | 12:10 | 5:15 | 3л-Ю-6 | ТП-165,261
70 | 2018-09-18 | 1:11 | 2018-09-18 | 1:56 | 0:45 | 21л-ЮЗ-6 | ТП-195б,251,31
71 | 2018-09-18 | 1:11 | 2018-09-18 | 11:45 | 10:34 | 14л-ЮЗ-6 | ТП-197
72 | 2018-09-23 | 7:12 | 2018-09-23 | 16:40 | 9:28 | 37л-Хм-10 | ТП-2122(Трактовая)
73 | 2018-09-25 | 18:40 | 2018-09-25 | 22:40 | 4:00 | 99 | Ленина 293А-293
74 | 2018-09-25 | 18:40 | 2018-09-25 | 22:40 | 4:00 | 23л-ЮЗ-6 | ТП-197
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
ОКТЯБРЬ
82 | 2018-09-01 | 12:46 | 2018-09-01 | 14:15 | 1:29 | 278.383 | Чехова,103,172,174,Пограничная,50,52,Д/с № 8 Журавленок Чехова 170,Амурская 159
83 | 2018-09-01 | 15:22 | 2018-09-01 | 17:38 | 2:16 | 12мкр. ТП-333,403,404 | 23л-РП-7 (ТП-333, ТП-403, ТП-404)
84 | 2018-09-01 | 18:55 | 2018-09-01 | 19:09 | 0:14 | 365 | Ленина,327,327а,327б,329,329а,329б,329в,Ленина,327в Д\С-4Лебедушка
85 | 2018-10-04 | 19:10 | 2018-10-04 | 21:00 | 1:50 | 363 | Крайняя 36.Долинская 43А.
86 | 2018-10-08 | 15:10 | 2018-10-08 | 16:30 | 1:20 | 71а | Горная-11а(частично)
87 | 2018-10-09 | 11:00 | 2018-10-09 | 17:15 | 6:15 | 71а | Горная-11а
88 | 2018-10-12 | 21:05 | 2018-10-12 | 22:46 | 1:41 | 403 | Есенина 50а
89 | 2018-10-19 | 22:10 | 2018-10-20 | 10:35 | 12:25 | 92 | Комсомольская 159, 161
90 | 2018-10-26 | 19:04 | 2018-10-27 | 14:50 | 19:46 | 37л-Хм-10 | ТП-2122(Трактовая)
НОЯБРЬ
91 | 2018-11-05 | 21:15 | 2018-11-06 | 13:30 | 16:15 | 1239 | Северный городок-2,3,4,5
92 | 2018-11-05 | 13:00 | 2018-11-05 | 15:15 | 2:15 | 195 | ленина 302
93 | 2018-11-07 | 10:30 | 2018-11-07 | 14:00 | 3:30 | 52л-Ю-6 | ТП380,365,362,252,281
94 | 2018-11-18 | 21:00 | 2018-11-19 | 17:52 | 20:52 | 37л-Хм-10 | ТП-2122(Трактовая), КТП-2124(СНТ Весна)
95 | 2018-11-29 | 20:15 | 2018-11-30 | 12:00 | 15:45 | 1080 | 30лет Победы 7б
ДЕКАБРЬ
96 | 2018-12-01 | 7:45 | 2018-12-01 | 16:50 | 9:05 | 252 | Емельянова 114а
97 | 2018-12-02 | 2:00 | 2018-12-02 | 3:39 | 1:39 | 23л-РП7-6 (332,404,335) | 12мкр(332,335,404)
98 | 2018-12-02 | 2:00 | 2018-12-02 | 4:38 | 2:38 | 23л-РП7-6(333,403) | 12мкр(333,403)
99 | 2018-12-05 | 13:44 | 2018-12-05 | 15:35 | 1:51 | 15л-РП7-6(282) | 9мк(ТП-282)
100 | 2018-12-08 | 0:57 | 2018-12-08 | 11:40 | 10:43 | 199 | Дздержинского 22
101 | 2018-12-08 | 17:55 | 2018-12-09 | 0:30 | 6:35 | 195 | Ленина 302
102 | 2018-12-11 | 23:55 | 2018-12-12 | 11:51 | 11:56 | 225 | Победы 23
103 | 2018-12-12 | 15:50 | 2018-12-12 | 17:56 | 2:06 | ТП415-17л РП11 | 14мкр. (частично)
104 | 2018-12-18 | 12:10 | 2018-12-18 | 14:09 | 1:59 | 29л-Ц-6 | Черемушки
105 | 2018-12-25 | 2:20 | 2018-12-25 | 4:00 | 1:40 | КЛ6 195-195б | Ленина-Пограничная
106
107