|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-294 ТП-301 ТП-243 ТП-271 ТП-403 ТП-405 ТП-332 РП-14 ТП-482 |  08.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 27.05.2019 20.05.2019 | с 10-00 час. до 11-40 час. с 14-00 час. до 16-00 час.с 14-15 час. до 15-40 час.c 10-55 час. до 15-15 час.c 13-30 час. до 15-00 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 13-30 час. до 15-30 час.с 13-30 час. до 15-50 час.с 14-30 час. до 15-40 час |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |