|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-140ТП-27ТП-252ТП-202ТП-321ТП-752КТПН-2408ТП-321КТП-449ТП-142ТП-321 | 01.02.202102.02.202104.02.202105.02.202109.02.202111.02.202112.02.202117.02.202118.02.202119.02.202125.02.2021 | с 13-40 до 16-00с 14-00 до 16-30с 13-50 до 15-45с 09-30 до 10-45с 10-00 до 15-10с 13-30 до 16-00с 14-00 до 15-20с 10-00 до 16-00с 13-45 до 15-50с 14-30 до 16-40с 10-00 до 17-00 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |