|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-140  ТП-27  ТП-252  ТП-202  ТП-321  ТП-752  КТПН-2408  ТП-321  КТП-449  ТП-142  ТП-321 | 01.02.2021  02.02.2021  04.02.2021  05.02.2021  09.02.2021  11.02.2021  12.02.2021  17.02.2021  18.02.2021  19.02.2021  25.02.2021 | с 13-40 до 16-00  с 14-00 до 16-30  с 13-50 до 15-45  с 09-30 до 10-45  с 10-00 до 15-10  с 13-30 до 16-00  с 14-00 до 15-20  с 10-00 до 16-00  с 13-45 до 15-50  с 14-30 до 16-40  с 10-00 до 17-00 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |