|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-278  ТП-413  ТП-55  ТП-365  МТП-9 с. Синегорск  ТП-176  ТП-261  ТП-252  ТП-281  ТП-366  ТП-98  ТП-194  ТП-165 | 02.06.2020  05.06.2020  09.06.2020  10.06.2020  11.06.2020  15.06.2020  15.06.2020  16.06.2020  17.06.2020  22.06.2020  23.06.2020  23.06.2020  25.06.2020 | с 13-20 час. до 15-40 час.  с 13-35 час. до 14-10 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  c 10-00 час. до 15-30 час.  с 09-20 час. до 11-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  с 13-30 час. до 15-50 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 11-30 час.  с 14-00 час. до 16-15 час.  с 13-30 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |