|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  |  Время включения |
| ТП 197ТП 1240ТП 1232ТП 142КТПН 2408ТП 746ТП 1239ГРЩ №1 (ул. Пуркаева 29) | 10.07.1812.07.1813.07.1817.07.1818.07.1819.07.1820.07.1826.07.18 | с 15-25 час. до 16-11 час. с 11-00 час. до 16-00 час.с 14-00 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 14-35 час.c 10-00 час. до 14-00 час.с 15-00 час. до 16-20 час.с 12-00 час. до 16-00 час.с 11-00 час. до 15-20 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |