|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  |  Время включения |
| ТП-150КТПН-363ТП-10 (Синегорск)ТП-366КТПН-499КТПН-2424ТП-202ТП-380ул.Пуркаева, 27ТП-1240ТП-411ТП-202ТП-238 | 02.11.1808.11.1815.11.1815.11.1816.11.1810.11.1820.11.1821.11.1822.11.1823.11.1827.11.1828.11.1830.11.18 | с 14-00 час. до 15-45 час. с 14-15 час. до 16-20 час.с 10-50 час. до 11-40 час.c 14-10 час. до 16-10 час.c 13-30 час. до 14-10 час.с 13-40 час. до 15-20 час.с 10-00 час. до 15-30 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 10-00 час. до 11-40 час.с 10-20 час. до 13-36 час.с 14-00 час. до 15-20 час.с 10-00 час. до 15-10 час.с 13-30 час. до 14-10 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |