|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-150  КТПН-363  ТП-10 (Синегорск)  ТП-366  КТПН-499  КТПН-2424  ТП-202  ТП-380  ул.Пуркаева, 27  ТП-1240  ТП-411  ТП-202  ТП-238 | 02.11.18  08.11.18  15.11.18  15.11.18  16.11.18  10.11.18  20.11.18  21.11.18  22.11.18  23.11.18  27.11.18  28.11.18  30.11.18 | с 14-00 час. до 15-45 час.  с 14-15 час. до 16-20 час.  с 10-50 час. до 11-40 час.  c 14-10 час. до 16-10 час.  c 13-30 час. до 14-10 час.  с 13-40 час. до 15-20 час.  с 10-00 час. до 15-30 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 10-00 час. до 11-40 час.  с 10-20 час. до 13-36 час.  с 14-00 час. до 15-20 час.  с 10-00 час. до 15-10 час.  с 13-30 час. до 14-10 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |