|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За октябрь 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 203  КТП 1009  ТП 10 с. Синегорск  КТП 2408  КТП 1009  ТП 150  ТП 1136  КТПН 462  ТП 1136  ТП 251  ТП 55  ТП 49  ТП 55 | 02.10.17  06.10.17  11.10.17  20.10.17  20.10.17  24.10.17  25.10.17  25.10.17  26.10.17  27.10.17  30.10.17  30.10.17  31.10.17 | с 10-20 час. до 11-00 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  с 12-00 час. до 17-00 час.  c 09-31 час. до 11-10 час.  c 14-00 час. до 15-15 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  с 10-00 час. до 11-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 16-00 час.  с 10-10 час. до 10-50 час.  с 13-37 час. до 14-45 час.  с 15-05 час. до 16-00 час.  с 09-25 час. до 10-20 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |