|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Сентябрь  2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-1140  ТП-55  ТП-195Б  ТП-55  ТП-195Б | 02.09.2022  14.09.2022  23.09.2022  21.09.2022  30.09.2022 | с 14-00 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 16-00 час.  с 09-00 час. до 15-00 час.  с 10-00 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |