|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За январь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ТП, РП, КТП, ПС | Дата отключений | Время отключений |
|  |  |  |
| ТП-466 | 11.01.2023 | с 14-00 ч до 15-21 ч. |
| ТП-159 | 23.01.2023 | с 13-40 ч. до 15-45 ч. |
| ТП-366 | 24.01.2023 | с 13-20 ч. до 15-50 ч. |
| ТП-551 | 31.01.2023 | с 13-30 ч. до 16-30 ч. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |