|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За Март 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,**  **РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**  № ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключения  ТП-71А 05.03.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-27 06.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-55 07.03.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-73 11.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-143 12.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-14 13.03.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-165 14.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-190 15.03.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-195Б 18.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-218 19.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-232 20.03.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-321 21.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-34 22.03.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-1256 25.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-2424 26.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-1232 27.03.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-150 28.03.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-366 29.03.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  **Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |