О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация за август):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование объекта | Дата | |
| Начало работы | Окончание работы |
| 1 | Ремонт КЛ- 0,4кВ ТП-170-ул.Ленина,279(ввод №1) | 1.08.2013г. | 1.08.2013г. |
| 2. | Ремонт КЛ-6кВ ТП-170-ТП-22 | 1.08.2013г. | 1.08.2013г. |
| 3. | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-170-ул. Ленина, 281 | 2.08.2013г. | 7.08.2013г. |
| 4. | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-38-ул.ю Невельского,53 | 2.08.2013г. | 2.08.2013г. |
| 5. | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-170-ул. Ленина, 279 (ввод №2) | 8.08.2013г. | 8.08.2013г. |
| 6. | Ремонт КЛ-6кВ ТП-68-ТП-297 | 10.08.2013г. | 10.08.2013г. |
| 7. | Ремонт КЛ-0,4кв ТП-239-ул. Емельянова, 17в | 12.08.2013г. | 12.08.2013г. |
| 8. | Ремонт КЛ-0,4кВ РП-7-ул. Пуркаева,74 | 13.08.2013г. | 13.08.2013г. |
| 9. | Ремонт КЛ-6кВ ТП-401-ТП-405 | 13.08.2013г. | 13.08.2013г. |
| 10 | Устранение дефектов на КЛ-0,4кВ ТП-1215 –ул. Восточная,19,21 | 15,08.2013г. | 15.08.2013г. |
| 11. | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-197-ул. Пограничная, 58,60 | 16.08.2013г. | 16.08.2013г. |
| 12. | Ремонт КЛ-6кВ ТП-202-ТП-160 | 17.08.2013г. | 17.08.2013г. |
| 13. | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-217-ул. Сахалинская.100 | 21.08.2013г. | 21.08.2013г. |
| 14. | Ремонт КЛ-6кВ ТП-245-РП-6 | 26.08.2013г. | 26.08.2013г. |
| 15. | Ремонт КЛ-6кВ ТП-388-ТП-150 | 29.08.2013г. | 30.08.2013г. |
| 16. | Ремонт КЛ-6кВ ТП-197-ТП-56 | 31.08.2013г. | 31.08.2013г. |

Примечание : при производстве ремонтных работ ограничения потребителей электроэнергии не наблюдалось. Т.к. электроснабжение жилых домов выполнялось по резервным линиям.