|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Октябрь  2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТП-748  ТП-466  КТП-2241  ТП-194  ТП-2240  ТП-2242  ТП-2265  ТП-2239  ТП-158  ТП-789  КТП-2264  КТП-2265 | 05.10.2022  07.10.2022  07.10.2022  10.10.2022  13.10.2022  17.10.2022  18.10.2022  19.10.2022  25.10.2022  25.10.2022  27.10.2022  27.10.2022 | с 13-40 час. до 16-10 час.  с 09-40 час. до 11-10 час.  с 15-00 час. до 15-50 час.  с 14-41 час. до 15-20 час.  с 14-00 час. до 15-15 час.  с 14-00 час. до 15-10 час  с 14-20 час. до 15-51 час  с 14-31 час. до 16-22 час  с 09-30 час. до 11-00 час  с 13-30 час. до 18-10 час  с 09-10 час. до 10-10 час  с 14-00 час. до 16-00 час |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |