|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За декабрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТП-2408  КТП-2424  КТП-2408  ТП-282  КТП-2424  МТП-12  ТП-401  ТП-238  ТП-68 | 03.12.18  04.12.18  04.12.18  05.12.18  10.12.18  10.12.18  20.12.18  25.12.18  28.12.18 | с 09-05 час. до 09-51 час.  с 09-25 час. до 09-55 час.  с 15-05 час. до 15-40 час.  c 14-00 час. до 16-10 час.  c 13-32 час. до 14-03 час.  с 10-00 час. до 15-10 час.  с 09-30 час. до 10-20 час.  с 13-30 час. до 16-20 час.  с 09-00 час. до 10-20 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |