|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  КТПН-499 ТП-321 ТП-218 ТП-321 ТП-218 ТП-31 ТП-403 |  04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 19.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 24.05.2021 | с 09-00 час. до 11-00 час. с 10-00 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 15-30 час.с 10-00 час. до 16-00 час.с 09-40 час. до 11-10 час.с 13-30 час. до 16-10 час.с 10-00 час. до 11-10 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |