|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Ноябрь2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| КТП-1219КТП-2408ТП-195БТП-812РП-28ТП-195Б | 01.11.202202.11.202208.11.202215.11.202217.11.202223.11.2022 | с 14-00 час. до 16-10 час.с 09-00 час. до 11-10 час.с 10-00 час. до 15-10 час.с 14-00 час. до 15-22 час.с 14-10 час. до 16-05 час.с 09-10 час. до 12-01 час |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |