|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За декабрь 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ПС 35/10 «11 мкр»с. Синегорск ТП-10ТП-428ПС 35/10 «11 мкр»ПС 35/10 «Ласточка»ПС 35/10 «Ласточка» | 11.12.1712.12.1712.12.1719.12.1721.12.1722.12.17 | с 13-30 час. до 16-00 час. с 11-10 час. до 12-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.c 10-00 час. до 12-30 час.с 10-00 час. до 12-30 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |