|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-1256  КТП-636  ТП-1256  ТП-55  ТП-466  КТП-636  ТП-166 | 07.06.2022  08.06.2022  16.06.2022  21.06.2022  23.06.2022  24.06.2022  28.06.2022 | с 14-20 час. до 16-10 час.  с 09-15 час. до 10-00 час.  с 14-00 час. до 16-10 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 13-40 час. до 15-10 час.  с 14-00 час. до 15-10 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |