|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-98КТПН-430ТП-809ТП-155ТП-195БТП-374ТП-176ТП-403 | 07.02.202308.02.202310.02.202315.02.202316.02.202320.02.202321.02.202321.02.2023 | с 14-00 до 16-00с 14-00 до 16-00с 09-30 до 11-20с 14-00 до 16-00с 13-50 до 16-21с 13-28 до 14-20с 13-40 до 15-20с 16-00 до 16-45 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |