|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-98  КТПН-430  ТП-809  ТП-155  ТП-195Б  ТП-374  ТП-176  ТП-403 | 07.02.2023  08.02.2023  10.02.2023  15.02.2023  16.02.2023  20.02.2023  21.02.2023  21.02.2023 | с 14-00 до 16-00  с 14-00 до 16-00  с 09-30 до 11-20  с 14-00 до 16-00  с 13-50 до 16-21  с 13-28 до 14-20  с 13-40 до 15-20  с 16-00 до 16-45 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |