|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ЯНВАРЬ 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,**  **РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**  № ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключения  ТП-2 09.01.2013г. с13-30час. до 16-30час.  РП-6 10.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-68 11.01.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-71а 14.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-143 15.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-195б 16.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-196 17.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-197 18.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-202 21.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-236 22.01.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-238 23.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-243 24.01.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  КТПН-342 25.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-1256 28.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-383 29.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-399 30.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  КТПН-400 31.01.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  **Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |