## Лист1
п.11(б)-14. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Дата и время отключения электроснабжения |  | Дата и время полного восстановления электроснабжения |  | Время перерыва электроснабжения | ПС | ЛЭП
| дд.мм.гг | час:мин | дд.мм.гг | час:мин | час:мин
496:33
Январь
3 | 2017-01-01 | 15:05 | 2017-01-01 | 15:38 | 0:33 | ТП8 | п.Синегорск(полностью)
2 | 2017-01-05 | 19:45 | 2017-01-05 | 21:20 | 1:35 | 412,413,414,415. | 14мк
1 | 2017-01-12 | 05:45 | 2017-01-12 | 17:59 | 12:14 | 321 | частный сектор р-она "Коралла"
Февраль
4 | 2017-02-04 | 13:50 | 2017-02-04 | 14:30 | 0:40 | 81 | Сахалинская 4,8-6
5 | 2017-02-10 | 19:00 | 2017-02-10 | 20:05 | 1:05 | 401 | Горького 76,78,80,76а,78а,80а
6 | 2017-02-25 | 17:50 | 2017-02-25 | 23:52 | 6:02 | 217 | Железнодорожная 20
Март
7 | 2017-03-02 | 20:10 | 2017-03-02 | 22:50 | 2:40 | КЛ-0,4 Ком.пр.13 | Ком.пр.13,15.
8 | 2017-03-05 | 1:15 | 2017-03-05 | 2:25 | 1:10 | КЛ-0,4 Пограничная 67 | Погранич. 67
9 | 2017-03-07 | 21:50 | 2017-03-08 | 11:50 | 14:00 | 188 | Карьерная 29-31
10 | 2017-03-14 | 6:25 | 2017-03-14 | 7:15 | 0:50 | ТП-232 | Хабаровская16,Курильская18А,Д/С№6,Физкультурная66,Сахалинская21.Школа№13.
11 | 2017-03-14 | 6:25 | 2017-03-14 | 13:40 | 7:15 | ТП-232 | Хабаровская 14
12 | 2017-03-16 | 21:10 | 2017-03-16 | 23:40 | 2:30 | 55 | Поповича 43а
13 | 2017-03-18 | 15:15 | 2017-03-18 | 16:46 | 1:31 | КЛ-0,4 от ТП-89 | Ленина 294
14 | 2017-03-21 | 8:50 | 2017-03-21 | 15:55 | 7:05 | 234 | Мира 237
15 | 2017-03-24 | 19:05 | 2017-03-24 | 23:45 | 4:40 | 196 | Пограничная 56А,58,58А,60.Чехова-172а
16 | 2017-03-24 | 19:05 | 2017-03-25 | 11:25 | 16:20 | 196 | Пограничная-58а
17 | 2017-03-26 | 22:30 | 2017-03-27 | 14:15 | 15:45 | 1163 | Дружбы 58А,62А.
18 | 2017-03-28 | 0:15 | 2017-03-28 | 11:00 | 10:45 | ТП-362 | Емельянова 37
Апрель
19 | 2017-04-03 | 6:20 | 2017-04-03 | 11:42 | 5:22 | 251 | Пограничная 63,63А,61.
20 | 2017-04-03 | 16:45 | 2017-04-03 | 19:47 | 3:02 | 1163 | Дружбы 58А,62А.
21 | 2017-04-05 | 9:15 | 2017-04-05 | 10:20 | 1:05 | 21л-Ю-6 | Мира-Победы-Амурская-Пограничная
22 | 2017-04-06 | 5:35 | 2017-04-06 | 6:20 | 0:45 | ТП401-6л-РП-11-6 | ж/д БКМ ул.Горького,76,76а,б,78,78а,б,в,80,80а,б,в,г, 82а,б,в, 80б, 80в,80г,82б,82в,82г, 84а,84б, Комсомольская 273,273а,273б,273в,273г,273д,275,275а,275б,275в, Горького 74а,Комсомольская, 269а, 269,269б,БКМ Пуркаева 27,27а.27б,29, 29а,29б,31а,31б,33,БКМ Пуркаева 33б,33в,35,31,35а,Комсомольская, 265,265а
23 | 2017-04-07 | 7:10 | 2017-04-07 | 11:55 | 4:45 | 155 | Победы 67
24 | 2017-04-10 | 6:45 | 2017-04-10 | 15:10 | 8:25 | ТП-18 | Сахалинская 35
25 | 2017-04-11 | 21:30 | 2017-04-11 | 22:15 | 0:45 | ТП-17 | Дзержинското 12
26 | 2017-04-12 | 10:25 | 2017-04-12 | 16:05 | 5:40 | ТП-2236 | пер.Дачный 2
27 | 2017-04-13 | 15:45 | 2017-04-13 | 17:50 | 2:05 | 332-335 (190,332,333,335,404,403) | Пуркаева 45,47,49,49а,51,51а,51б,41,43,43а,82,82а,84 Мира 261а,263б,263в,247,249,251,249а Комсомольская 298а,298б,294/1,294/2,294а,296а,298,300,300а ,300б Есенина 42,42а,44
МАЙ
28 | 2017-05-03 | 10:00 | 2017-05-03 | 12:05 | 2:05 | 2л-РП9-6 - 428 | Комсомольская, 285а(кор.1,2,3),285б,287 (кор.1,2),289,291,291а,291б, Горького 90,92,92а,92б,92в,94,94а,94б,94в,96,96а,96б,96в,96г,98,98а,98б,98в,98г,100,100а,100б,100в,102,102а,102б,102в, БКМ Комсомольская 283е,285е,283а,283б,283,283г,285в, ДС Островок Комсомольская 293-б
29 | 2017-05-03 | 8:10 | 2017-05-03 | 17:31 | 9:21 | 49 | Поповича 18а
30 | 2017-05-13 | 19:05 | 2017-05-13 | 21:40 | 2:35 | 6л-ЮЗ-6 | Владимировка(Участок ФРС)
31 | 2017-05-19 | 12:10 | 2017-05-19 | 13:40 | 1:30 | 1234 | Комарова 19,21,23,25.
32 | 2017-05-19 | 23:35 | 2017-05-20 | 17:25 | 17:50 | 37л-Х2-10 | п.Листвиничное Трактовая,ДНТ"ВЕСНА","РУЧЕЕК"
33 | 2017-05-20 | 6:50 | 2017-05-20 | 7:40 | 0:50 | 190 | Мира-247,249,251,Пуркаева-82,82а,Д/С"Малыш"Мира-249а.
34 | 2017-05-20 | 21:20 | 2017-05-20 | 23:50 | 2:30 | 414 | Комсомольская 259
35 | 2017-05-22 | 10:05 | 2017-05-22 | 11:35 | 1:30 | 363 | Долинская 41,45,45а Крайняя 36
36 | 2017-05-24 | 3:41 | 2017-05-24 | 9:00 | 5:19 | уч-к 21л-ХМ2-10 за ЛР-33 | Оленья Горка 2-12. Насосная.
37 | 2017-05-24 | 2:17 | 2017-05-24 | 20:43 | 18:26 | 37л-Х2-10 | п.Листвиничное Трактовая,ДНТ"ВЕСНА","РУЧЕЕК"
38 | 2017-05-27 | 18:40 | 2017-05-27 | 19:30 | 0:50 | СИП+КЛ-0,4 в параллель | 2Пионерская 43,45,48,50
39 | 2017-05-28 | 10:34 | 2017-05-28 | 11:52 | 1:18 | 20л-Дл-10 | с.Дальнее
ИЮНЬ
40 | 2017-06-04 | 1:00 | 2017-06-04 | 11:25 | 10:25 | 334 | Мира 375Б
41 | 2017-06-04 | 1:00 | 2017-06-04 | 13:30 | 12:30 | 334 | Больничная 36Б
42 | 2017-06-16 | 22:25 | 2017-06-17 | 15:05 | 16:40 | 49 | Поповича-24А-22А
43 | 2017-06-20 | 13:25 | 2017-06-20 | 18:20 | 4:55 | 334 | Больничная 36б
44 | 2017-06-22 | 15:00 | 2017-06-22 | 15:25 | 0:25 | 332,335. | Комсомольская 294,294А,296А,298,298А,298Б.Мира 263Б.Пуркаева 41,43,43А,45,47,49,51,51А.
45 | 2017-06-29 | 5:27 | 2017-06-29 | 6:11 | 0:44 | 22л-Ц-6 | Сахалинская-88,Железнодорожная-16
46 | 2017-06-29 | 10:21 | 2017-06-29 | 19:17 | 8:56 | 252 | Ленина 312а, Емельянова 116а
47 | 2017-06-29 | 12:34 | 2017-06-29 | 13:21 | 0:47 | 6л-РП-11 (401,405,545) | ж/д БКМ ул.Горького,76,76а,б,78,78а,б,в,80,80а,б,в,г, 82а,б,в, 80б, 80в,80г,82б,82в,82г, 84а,84б, Комсомольская 273,273а,273б,273в,273г,273д,275,275а,275б,275в, Горького 74а,Комсомольская, 269а, 269,269б,БКМ Пуркаева 27,27а.27б,29, 29а,29б,31а,31б,33,БКМ Пуркаева 33б,33в,35,31,35а,Комсомольская, 265,265а
ИЮЛЬ
48 | 2017-07-03 | 13:38 | 2017-07-03 | 15:03 | 1:25 | 401-РП11 | ж/д БКМ ул.Горького,76,76а,б,78,78а,б,в,80,80а,б,в,г, 82а,б,в, 80б, 80в,80г,82б,82в,82г, 84а,84б, Комсомольская 273,273а,273б,273в,273г,273д,275,275а,275б,275в, Горького 74а,Комсомольская, 269а, 269,269б,БКМ Пуркаева 27,27а.27б,29, 29а,29б,31а,31б,33,БКМ Пуркаева 33б,33в,35,31,35а,Комсомольская, 265,265а
49 | 2017-07-09 | 7:30 | 2017-07-09 | 14:03 | 6:33 | 7л-Сг-6 | Синегорск
50 | 2017-07-12 | 23:09 | 2017-07-13 | 15:20 | 16:11 | 194 | Поповича 42
51 | 2017-07-13 | 18:30 | 2017-07-13 | 21:25 | 2:55 | 170 | Ленина 283
52 | 2017-07-21 | 8:50 | 2017-07-21 | 12:10 | 3:20 | 365 | Ленина 327,329,329в.
53 | 2017-07-21 | 14:35 | 2017-07-21 | 15:00 | 0:25 | 15л-Дл-10 | Дальнее
54 | 2017-07-21 | 23:02 | 2017-07-22 | 0:15 | 1:13 | 2337 | Верхние Елочки(Частично)
55 | 2017-07-21 | 22:30 | 2017-07-22 | 12:50 | 14:20 | 161 | Комсомольская-165(1,2,3,4,5,6 подьезд)
56 | 2017-07-22 | 0:25 | 2017-07-22 | 4:25 | 4:00 | 552-532 | ТП-613,532,551(Эдем)частично(С-2)
АВГУСТ
57 | 2017-08-08 | 11:50 | 2017-08-08 | 20:00 | 8:10 | 197 | Победы-93,91,95
58 | 2017-08-10 | 11:40 | 2017-08-10 | 19:15 | 7:35 | 21л-Ю-6 | МУП "ЭС", СДРСУ
59 | 2017-08-12 | 9:45 | 2017-08-12 | 14:00 | 4:15 | 234 | Емельянова-23
60 | 2017-08-14 | 9:00 | 2017-08-14 | 21:48 | 12:48 | 176 | Южно-Сахалинская-11
61 | 2017-08-16 | 1:20 | 2017-08-16 | 12:11 | 10:51 | 38 | Чехова-3
62 | 2017-08-17 | 18:31 | 2017-08-17 | 19:55 | 1:24 | 42л-Ц-6 (ТП-130, ТП-240) | Здание стоматологии, Здание Спид-Центра, Лаборатории СЭС Хабар 45. Д/сад 13 Колокольчик. Школа5 Курильская 54
63 | 2017-08-23 | 21:32 | 2017-08-23 | 22:42 | 1:10 | 14л-ЮЗ-6 | Железнодорожная 77,79А,76,79,81,81А,83,85,91А,83А.Победы 89,89А,91,91А,93,95.Вокзальная 70,72,76,76А,87А.Пограничная 80,80А,80б.
64 | 2017-08-30 | 14:22 | 2017-08-30 | 15:40 | 1:18 | 251 | Пограничная 63
СЕНТЯБРЬ
65 | 2017-09-03 | 2:20 | 2017-09-03 | 3:15 | 0:55 | 414 | Комсомольская 247
66 | 2017-09-10 | 21:45 | 2017-09-10 | 22:20 | 0:35 | 278 | Пограничная 50А
67 | 2017-09-16 | 15:55 | 2017-09-16 | 20:45 | 4:50 | 184 | Поповича 25
68 | 2017-09-24 | 7:05 | 2017-09-24 | 13:45 | 6:40 | 55 | Мира 161
69 | 2017-09-26 | 14:00 | 2017-09-26 | 14:25 | 0:25 | Т1-2,5-35 | п.Синегорск
ОКТЯБРЬ
70 | 2017-10-04 | 6:10 | 2017-10-04 | 7:30 | 1:20 | 278 | Пограничная 50А
71 | 2017-10-04 | 8:43 | 2017-10-04 | 9:30 | 0:47 | КЛ 466-416 | Емельянова.,2 Детская поликлиника,Горького,40,42,42а,44,46,50,46а,50а,Емельянова,1,3,5,7,7а,9
72 | 2017-10-04 | 9:55 | 2017-10-04 | 10:40 | 0:45 | КЛ 24л-РП7-6 - 332 | Пуркаева,45,47,49,49а,51,51а,51б Мира,261а,263б,Комсомольская, 298а,298б,Мира 263в,Пуркаева45а-д/сКомсомольская, 294/1, 294/2,294а,296а,298,Пуркаева,41,43,43а,
73 | 2017-10-05 | 0:25 | 2017-10-05 | 12:55 | 12:30 | 236 | Комсомольская 282(6,7,8подъезды)
74 | 2017-10-05 | 11:00 | 2017-10-05 | 16:40 | 5:40 | 1003 | 30 лет Победы 13,15
75 | 2017-10-09 | 20:45 | 2017-10-10 | 14:00 | 17:15 | 68 | Есенина 9а
76 | 2017-10-11 | 2:25 | 11,10.2017 | 4:40 | 2:15 | КЛ 195б-251 | Общеж САХГУ Погран 70,Пограничная 61а,63,63а,65,67,Ленина 306а,Ленина,304а,304б,306,306а,Д/с11 Ромашка Ленина 306б,Пограничная,57,59а,61,Амурская 182,184, шк.№16. Пограничная,64, Ленина 303, шк.№16. Спорт Зал,Ленина,312,312а,314,314а,314б,316,Емельянова,114а,116а
77 | 2017-10-11 | 16:10 | 2017-10-11 | 18:05 | 1:55 | КЛ 140-287 | Авиационная,63, 67,74,74а,76,78,Ленина 489,489а,491,493, Ленина 467а д/сад №3, Котельная №3 Авиационная,80
78 | 2017-10-19 | 13:05 | 2017-10-19 | 17:15 | 4:10 | 1010 | Н-Александровка пер. Железнодорожный 16
79 | 2017-10-20 | 2:40 | 2017-10-20 | 10:50 | 8:10 | 428 | Комсомольская 285А,285Б,287А,291,291А,295.
80 | 2017-10-22 | 8:55 | 2017-10-22 | 10:23 | 1:28 | 99 | Ленина 293а,293(частично)
81 | 2017-10-22 | 11:30 | 2017-10-22 | 14:15 | 2:45 | 99 | Ленина 293а,293
82 | 2017-10-24 | 21:40 | 2017-10-25 | 14:42 | 17:02 | 276 | Мира 188
НОЯБРЬ
83 | 2017-11-12 | 3:10 | 2017-11-12 | 5:25 | 2:15 | ВЛ-10 1011-1009 | ТП-1009 В/З
84 | 2017-11-13 | 8:34 | 2017-11-13 | 16:35 | 8:01 | РП-10 | Дружбы-38
85 | 2017-11-13 | 12:05 | 2017-11-13 | 14:17 | 2:12 | 237-238 | Комсомольская, 282,284,286,288,290,Комсом 288а Д/сад ЗолушкаКомсомольская, 276-б, 276в,280,280аКомсомольская, 276,276а,278,278а
86 | 2017-11-13 | 19:51 | 2017-11-13 | 20:47 | 0:56 | 42л-Ц-6 - 27 | Ленина 123,125,127,129,131.Амурская 4,6. Сахалинская 55.
87 | 2017-11-18 | 14:30 | 2017-11-18 | 14:47 | 0:17 | КЛ-35 Т116 - ПС"Ласточка" | Новое Дальнее
88 | 2017-11-22 | 18:20 | 2017-11-23 | 11:55 | 17:35 | ВЛ 10кВ 1009-1006 | СО Тимерязевское
ДЕКАБРЬ
89 | 2017-12-01 | 0:05 | 2017-12-01 | 0:47 | 0:42 | 428 - 21л-РП9-6 | Горького 76,78,80,76а,78а,80а,Комсомольская 285А,285Б,287А,291,291А,295
90 | 2017-12-01 | 17:45 | 2017-12-01 | 22:55 | 5:10 | 194 | Мира 153
91 | 2017-12-04 | 1:15 | 2017-12-04 | 2:50 | 1:35 | 415 | Горького 62
92 | 2017-12-08 | 10:50 | 2017-12-08 | 19:00 | 8:10 | 161 | Комсомольская 169
93 | 2017-12-18 | 20:00 | 2017-12-19 | 0:20 | 4:20 | 6л-ЮЗ-6 - ЛР23 | Владимировка частично