|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-1171  ТП-476  ТП-466  ТП-466  ТП-402  ТП-421  ТП-415  ТП-335  ТП-362  ТП-365  ТП-366  ТП-348 | 01.04.19  03.04.19  04.04.19  05.04.19  09.04.19  15.04.19  17.04.19  18.04.19  22.04.19  23.04.19  25.04.19  26.04.19 | с 14-00 час. до 15-20 час.  с 13-30 час. до 15-10 час.  с 13-40 час. до 16-10 час.  с 13-30 час. до 14-30 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 10-00 час. до 11-30 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 13-40 час. до 15-40 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  с 13-30 час. до 15-00 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 14-00 час. до 15-30 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |