## п.1.1
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
Юридические лица | [6 empty] | Физические лица
| ед. изм. |  | Динамика | из них категории надежности, шт. |  |  |  | ед. изм. |  | Динамика | из них категории надежности
|  | 2019г. | 2020г. | 1 кат | 2 кат | 3 кат |  |  | 2019г. | 2020г. | 1 кат | 2 кат | 3 кат
Всего | шт. | 719 |  | 0 | 38 | 681 | Всего | шт. | 603 |  | 0 | 0 | 603
110 кв | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 кв | шт. |  |  | 0 | 0 | 0
35 кВ | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 кВ | шт. |  |  | 0 | 0 | 0
6-10 кВ | шт. | 455 |  | 0 | 38 | 417 | 6-10 кВ | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0
0,4 кВ | шт. | 264 |  | 0 | 0 | 264 | 0,4 кВ | шт. | 603 |  | 0 | 0 | 603

## п.1.2
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
| Количество точек поставки, штук | Количество точек поставки, оборудованных ПУ, штук | в том числе с возможностью дистанционного сбора данных, штук | Динамика к предыдущему году (2016г.) по точкам поставки |  | Динамика к предыдущему году (2016г.) по приборам учета
Всего | 1322 | 1322 | 0 | - | - | - | -
Юридические лица | 264 | 264 | 0 | - | - | - | -
Физические лица | 455 | 455
Вводные устройства в МКД | 603 | 603 | 0 | - | - | - | -
бесхозные сети | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## п.1.3
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному
Информация по линиям электропередачи 0,4-220 кВ
№ | Наименование ВЛ |  | По трассе (км).
|  |  | Всего, | Одноцепных ВЛ |  |  | Двухцепных ВЛ
|  |  | км | Мет. | Ж.Б. | Дерев. | Мет. | Ж.Б. | Дерев.
|  |  |  | опоры | опоры | опоры | опоры | опоры | опоры
1. | ВЛ и КЛ |  | 57.396 | 0 | 11.42 | 45.976 | 0 | 0 | 0
0,38-10 кВ
2. | В т.ч. ВЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с/х назначения
2.1 | Из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-35-110 кВ
2.2 | ВЛ-3-6-10 кВ |  | 76.227 | 0 | 0 | 76.227 | 0 | 0 | 0
2.3 | КЛ-3-6-10-35 кВ |  | 486.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Понизительные подстанции и ПП 35 кВ и выше
Наименование показателей |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Отклонение
Понизительные подстанции |  | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А
1. Понизительные подстанции (ПС) 35 кВ и выше |  | 6 | 108.7 | 6 | 108.7 | 0 | 0
1.1 Понизительные подстанции (ПС) 35/6-10 кВ |  | 6 | 108.7 | 6 | 108.7 | 0 | 0
1.2 Понизительные подстанции (ПС) 110-154 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Понизительные подстанции (ПС) 220 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторные подстанции и РП 6 - 35/0,4 кВ
Наименование показателей |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Отклонение
Трансформаторные подстанции(ТП) 6-35/0,4 кВ |  | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А
1. Трансформаторные подстанции(ТП) 6-35/0,4 кВ - всего |  | 168 | 120.49 | 166 | 128.89 | -2 | 8.4
1.1 Мачтовые подстанции (МТП) 6-35/0,4 кВ |  | 12 | 1.65 | 12 | 1.65 | 0 | 0
1.2 Комплектные подстанции (КТП) 6-35/0,4 кВ |  | 29 | 14.66 | 33 | 16.73 | 4 | 2.07
1.3 Закрытые подстанции (ЗТП) 6-35/0,4 кВ |  | 127 | 104.18 | 121 | 110.5 | -6 | 6.32

## п.1.4
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
ВЛЭП
МУП «Электросервис» | 0,4-6-10 кВ |  | 35 кВ |  | 110 кВ |  | 220 кВ |  | Всего
| на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19
износ в % | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 80
ПС, ТП (КТП)
МУП «Электросервис» | 6(10) кВ |  | 35 кВ |  | 110 кВ |  | 220 кВ |  | Всего
| на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19 | на 01.01.18 | на 01.01.19
износ в % | 69 | 70 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 55

## п. 2.1
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п. 2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( )
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.55 | 0.41 | -25.4545
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( )
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.164 | 0.086 | -47.561
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( )
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( )
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1. | в том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## п. 2.2
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п.2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | МУП "Электросервис" | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | замена провода на СИП, реконструкция КЛ 0,4 кВ

## п.2.3_2.4
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п. 2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде п. 2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии
Организационно-технических мероприятий
по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях МУП "Электросервис" за 2019 год.
Физические
объемы
|  | Наименование | выполнения
мероприятий
мероприятия
|  |  | единицы измер-я | всего за год | Итого за1 квартал факт | Итого за 2 квартал факт | Итого за I полугодие факт | Итого за 3 квартал факт | Итого за 9 месяцев факт | Итого за 4 квартал факт | Итого за год с момента внедрения | Итого за год с момента внедрения факт | Приведен-ное к году
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Технические мероприятия
|  | Замена кабельных линий 0,4 кВ на перегруженных линиях, в том числе: | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14
|  |  | км. | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
|  |  | тыс.кВт*ч | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 1.96 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197
|  | ИТОГО: | тыс.кВт*ч | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197
Note on D48: cds-shem: ПС Холмская
Note on D50: cds-shem: ПС Краснопольская
Note on Z51: Тен: не было факта взяла план
Note on D58: cds-shem: ПС Корсаковская, ПС Углезаводская, ПС Южная Т1-35, Т2-35
Note on D60: cds-shem: ПС Чеховская, ПС Томаринская
Note on D86: cds-shem: ПС Углезаводская
Note on D89: cds-shem: ПС Холмская
Note on D92: cds-shem: ПС Краснопольская
Note on Z94: Тен: план
Note on D104: cds-shem: ПС Корсаковская, ПС Промузел, ПС Луговая
Note on D107: cds-shem: ПС Невельская
Note on D110: cds-shem: ПС Шахтерская
Note on Z112: Тен: план
Note on AB122: Тен: 1211 часов не работали оба транс 744ч + 467ч
Note on D125: cds-shem: ПС Пятиреченская, ПС Фабричная
Note on D179: worker: Летние доильные площадки. Лагерь
Note on D182: worker: Дачные кооперативы
Note on Z201: Тен: план
Note on P273: Тен:
Note on Z273: Тен: +0.411
Note on AM279: Лысяк Елена:
Note on I288: Тен:
Note on K288: Тен:
Note on P288: Тен:
Note on Y288: Тен:
Note on AA288: Тен:
Note on AC288: Тен:
Note on H291: Тен:
Note on P291: Тен:
Note on Y291: Тен:
Note on AI297: Тен:
Note on K304: Тен:
Note on S304: Тен:
Note on K306: Тен:
Note on AA306: Тен:
Note on AI306: Тен:
Note on AA357: Тен:
Note on S418: Worker: ТП-12к меняем 0,250 на 0,100
Note on Y418: Worker: КТПН-15к заменяем 0,400 на 0,250
Note on AA418: Worker: ТП-17к заменяем 0,400 на 0,250
Note on AC418: Worker: КТПН-67п заменяем 0,250 на 0,100 и в ТП-1062 заменяем 0,100 на 0,063
Note on Z423: Тен: не было мероприятия (Кичаева) поставила план

## п.3.1.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.
Принадлежность | Наименование СР | Обслуживающий РЭС | Наименование ПС | Класс напряжения ПС | Трансформатор, Sн, МВА в режиме N-1 | Невостребованная мощность на 31.12.19, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУП "Электросервис" | МУП "Электросервис" | участок РС (ТП) | "Синегорская" | 35/6 | 2.5 | н/д
[5 empty] | 1.6 | н/д
|  |  | "Петрова" | 35/6 | 10 | 1.1
|  |  | "Новая Деревня" | 35/10 | 6.3 | 6.3
|  |  | "11мкр" | 35/6 | 10 | 7.28
|  |  | "Ласточка" | 35/10/6 | 16 | 11.62
|  |  | "Науки" | 35/10 | 10 | 0

## п.3.2._3.3
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.
В целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению зявитель имеет возможность на сайте МУП "Электросервис через Личный кабинет подать заявку на технологическое присоединение в электронном виде, либо направить заявку, с приложение всех документов на специально выделенный электронный ящик: mup@es-sakh.su Так же, через Личный кабинет есть возможность отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданной заявки.
п. 3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
Прочая информация отсутствует.

## п. 3.4
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 187 | 231 | 23.53% | 49 | 41 | -16.33% | 25 | 31 | 24% | 31 | 27 | -12.9% | 0 | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 132 | 152 | 15.15% | 27 | 28 | 3.704% | 14 | 13 | -7.143% | 8 | 17 | 112.5% | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации |  | 1
3.2. | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 13 | 15 |  | 14 | 27 |  | 66 | 40 |  | 271 | 47 |  | 0 | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 132 | 152 | 15.15% | 27 | 28 | 3.704% | 14 | 13 | -7.143% | 8 | 17 | 1.125 | 0 | 0
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 195 | 136 | -30.26% | 36 | 23 | -36.11% | 7 | 7 | 0% | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации
7.2. | по вине заявителя
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 105 | 20 | -80.95% | 167.79 | 112.57 | -32.91% | 168 | 169 | 0.5952% | 0 | 289 |  | 0 | 0

## п. 3.5
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
* - плата с НДС - 550 руб
** - стоимость технологического присоединения к электрическим сетям рассчитана по стандартизированным тарифным ставкам и является ориентировочной

## п. 4.1
4. Качество обслуживания
4.1.Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
МУП "Электросервис"
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 304 | 320 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 304 | 320 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Жалобы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 304 | 320 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 304 | 320 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.4.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## п.4.2.
п. 4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МУП "Электросервис" |  | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 378-А | 236-384 739-243 mup@es-sakh.su | пн-пт с 09-00 до 17-00 | Прием заявок, выдача документов по технологическому присоединению |  | 10 | 15 | 0

## п. 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредстовм телефонной связи.
4.3. | Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи. | заполняется в соответствии с формой, см. ниже
4.3.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 23-63-84, 23-66-46 73-92-43
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 97256
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 89763
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 48342
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 5
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1 - 5

## 4.4
4.4. | Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
| МУП "Электросервис" | Очная форма обращения - Заявка на оказание услуг по технологическому присоединению = 320 обращений

## п. 4.5
п. 4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
МУП "Электросервис":
1 | Оперативно-техническое обслуживание
2 | Испытания электротехнических средств
3 | Ремонт ВЛ, КЛ
4 | Нанесение коммуникаций на планшет заявителя

## п. 4.6
п. 4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
МУП "Электросервис":
Согласно закону Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области» от 11.03.2005 г. № 13 30 в муниципальном унитарном предприятии квотируются рабочие места для трудоустройства инвалидов.

## п. 4.8
п. 4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
МУП "Электросервис":
1. | Проведение анкетирования потребителей с целью выяления недостатков в работе с потребителями.
2. | Усовершенствование сайт МУП "Электросервис"
3. | В целях повышения качества обслуживания потребителей в сетевой организацией оформлен информационный стенд, расширен объем ознакомительной документации, разработаны для заявителей памятки действия при технологическом присоединении.

## 4.9 СЭ_2018
п. 4.9. Информация по обращениям потребителей.
МУП "Электросервис"
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 6 | 2019-01-09 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 56 | 2019-01-16 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 57 | 2019-01-16 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 107 | 2019-01-23 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 195 | 2019-02-02 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 1
| 202 | 2019-02-05 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 242 | 2019-02-08 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 250 | 2019-02-08 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 259 | 2019-02-09 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 265 | 2019-02-12 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 270 | 2019-02-12 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 271 | 2019-02-12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 290 | 2019-02-14 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 299 | 2019-02-15 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 347 | 2019-02-21 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 398 | 2019-02-28 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 436 | 2019-03-07 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 476 | 2019-03-14 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 507 | 2019-03-19 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 510 | 2019-03-19 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 511 | 2019-03-19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 512 | 2019-03-19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 561 | 2019-03-26 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 575 | 2019-03-27 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 655 | 2019-04-05 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 678 | 2019-04-06 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 739 | 2019-04-11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 754 | 2019-04-13 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 772 | 2019-04-16 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 774 | 2019-04-16 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 790 | 2019-04-17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 797 | 2019-04-17 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 798 | 2019-04-17 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 813 | 2019-04-19 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 814 | 2019-04-19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 824 | 2019-04-20 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 825 | 2019-04-20 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 851 | 2019-04-23 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 862 | 2019-04-24 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 884 | 2019-04-25 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 885 | 2019-04-25 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 889 | 2019-04-25 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 893 | 2019-04-25 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 894 | 2019-04-25 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 896 | 2019-04-25 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 918 | 2019-04-26 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 937 | 2019-04-28 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 943 | 2019-04-28 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 965 | 2019-05-03 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 984 | 2019-05-04 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 1017 | 2019-05-08 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 1031 | 2019-05-10 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1067 | 2019-05-15 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 1073 | 2019-05-15 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 1167 | 2019-05-23 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1196 | 2019-05-25 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1208 | 2019-05-28 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1210 | 2019-05-28 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1240 | 2019-05-30 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 1288 | 2019-06-04 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1327 | 2019-06-06 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1356 | 2019-06-07 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1397 | 2019-06-13 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1493 | 2019-06-22 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 1494 | 2019-06-22 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 1499 | 2019-06-22 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1554 | 2019-06-27 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1555 | 2019-06-27 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1568 | 2019-06-27 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 1583 | 2019-06-28 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1598 | 2019-06-28 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1599 | 2019-06-28 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| 1604 | 2019-06-29 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1612 | 2019-06-29 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1
1
1