|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РП-27ТП-214ТП-210ТП-98ТП-1240ТП-ВесточкаТП-476РП-37ТП-402ТП-383ТП-1240 | 01.11.202102.11.202103.11.202108.11.202111.11.202119.11.202123.11.202124.11.202125.11.202125.11.202126.11.2021 | с 13-30 час. до 16-20 час.с 10-00 час. до 14-00 час.с 09-00 час. до 15-11 час.с 13-30 час. до 16-25 час.с 10-00 час. до 12-00 час.с 10-55 час. до 11-30 час.с 14-30 час. до 16-15 час.с 09-00 час. до 15-00 час.с 09-00 час. до 10-15 час.с 13-00 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |