|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За Май 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,****РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **№ ТП, РП,КТПН** | **Дата отключения** | **Время отключения** |
| 1 | **196** | **13 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 2 | **202** | **14 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 3 | **237** | **15 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 4 | **281** | **16 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 5 | **321** | **17 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 6 | **333** | **20 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 7 | **366** | **21 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 8 | **402** | **22 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 9 | **403** | **23 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 10 | **415** | **24 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 11 | **476** | **27 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 12 | **278** | **28 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 12 | **176** | **29 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 14 | **181** | **30 мая** | **с 13-30 до 16-30** |
| 15 | **335** | **31 мая** | **с 13-30 до 16-30** |

**Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |