|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| КТПН-2485ТП-412ТП-203ТП-1232ТП-278ТП-218ТП 414ТП-1171С. Синегорск ТП-10ТП-41ТП-197ТП-142 | 05.09.1708.09.1713.09.1714.09.1715.09.1720.09.1721.09.1722.09.1723.09.1725.09.1728.09.1729.09.17 | с 13-30 час. до 15-10 час. с 14-10 час. до 14-45 час.с 13-40 час. до 15-40 час.c 13-40 час. до 15-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 15-10 час.с 14-00 час. до 16-20 час.с 14-10 час. до 18-05 час.с 10-00 час. до 15-10 час.с 13-30 час. до 15-15 час.с 13-30 час. до 15-45 час.с 10-00 час. до 17-10 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |