|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-55  ТП-1140  ТП-1219  ТП-499  ТП-10 с. Синегорск  ТП-4 с. Синегорск  ТП-8 с. Синегорск  ТП-551  ТП-532  ТП-71а  ТП-202 | 03.06.2019  04.06.2019  05.06.2019  06.06.2019  13.06.2019  14.06.2019  17.06.2019  24.06.2019  25.06.2019  26.06.2019  27.06.2019 | с 13-00 час. до 15-00 час.  с 13-00 час. до 15-00 час.  с 13-00 час. до 15-00 час.  c 13-00 час. до 15-00 час.  c 13-30 час. до 15-00 час.  с 13-30 час. до 15-00 час.  с 13-30 час. до 15-00 час.  с 13-00 час. до 15-00 час.  с 13-00 час. до 15-00 час.  с 13-00 час. до 15-00 час.  с 13-00 час. до 15-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |